CHAMAMENTO PÚBLICO nº [●]/SME/2025

PARCERIA NA MODALIDADE TERMO DE COLABORAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E NÃO-PEDAGÓGICAS EM 3 (TRÊS) UNIDADES EDUCACIONAIS DE NÍVEL FUNDAMENTAL I E II NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

ANEXO IV – REFERÊNCIAS PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

APÊNDICE D – LISTA DE MOBILIÁRIOS DE ADAPTAÇÃO

Sumário

1. INTRODUÇÃO	3

2. LISTA DE MOBILIÁRIOS DE ADAPTAÇÃO	3

3. ESPECIFICAÇÕES DOS MOBIILIÁRIOS DE ADAPTAÇÃO	6

INTRODUÇÃO

Neste APÊNDICE, é apresentada a lista de MOBILIÁRIOS DE ADAPTAÇÃO, elaborada pela SME, para a composição dos ambientes da UNIDADE EDUCACIONAL.

As especificações indicadas na Tabela 2 refletem, em sua maioria, as orientações previstas nos catálogos de mobiliários divulgados pela Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE).

LISTA DE MOBILIÁRIOS DE ADAPTAÇÃO

Os MOBILIÁRIOS DE ADAPTAÇÃO deverão estar em conformidade com as normas ABNT NBR 9050 (Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos) e a ABNT NBR ISO 11226 (ergonomia – avaliação de posturas estáticas de trabalho).

As especificações dos MOBILIÁRIOS DE ADAPTAÇÃO indicados na Tabela 1 deste APÊNDICE deverão ser considerados pela PROPONENTE para a elaboração do PLANO DE TRABALHO, sendo obrigatório observar as referências técnicas e quantitativas mínimas indicadas na referida tabela.

Deve-se levar em consideração a implantação de MOBILIÁRIOS DE ADAPTAÇÃO específicos para os ESTUDANTES, assegurando-se a altura adequada para atender diferentes faixas etárias atendidas na UNIDADE EDUCACIONAL.

Tabela 1 – Lista de MOBILIÁRIOS DE ADAPTAÇÃO.

| AMBIENTE | CÓDIGO | MOBILIÁRIO DE ADAPTAÇÃO | QUANTIDADE (para cada ambiente) |
| --- | --- | --- | --- |
| 16 salas de aula divididas em: Salas de aula 1 a 10 (1º pavimento) Salas de aula do 2º pavimento 6 salas de aula divididas em: 1 (uma) sala de Língua Portuguesa, 1 (uma) sala de Matemática, 1 (uma) sala de História e Geografia, 1 (uma) sala de Inglês; 1 (uma) sala de Artes/Ateliê; 1 (uma) sala de Educação Física. | LXG02 | LIXEIRA GERAL - SALAS | 1 (um) |
|  | VN02 | VENTILADOR DE PAREDE | 2 (dois) |
|  | LV02 | LOUSA DE VIDRO 2,5x1,2m | 1 (um) |
|  | MA02 | MESA ACESSÍVEL PARA PESSOA EM CADEIRA DE RODAS | 1 (um) |
|  | CB01 | CORTINA BLACKOUT | 2 (dois) |
|  | MR02 | MURAL | 1 (um) |
|  | AM01 | ARMÁRIO MODULAR | 1 (um) |
|  | ESI01 | ESTANTE | 1 (um) |
|  | RP03 | RELÓGIO DE PAREDE | 1 (um) |
| Laboratório de Ciências | BC06 | BANCADA COM CUBA DE 6 LUGARES | 5 (cinco) |
|  | BQ08 | BANQUETA ESCOLAR | 30 (trinta) |
|  | AB05 | ARMÁRIO BAIXO COM PRATELEIRA | 3 (três) |
|  | AA03 | ARMÁRIO ALTO COM PRATELEIRA | 2 (dois) |
| Sala de Artes / Ateliê (Sala de Aula 14) | BC06 | BANCADA COM CUBA DE 6 LUGARES | 5 (cinco) |
|  | BQ08 | BANQUETA ESCOLAR | 30 (trinta) |
|  | AA03 | ARMÁRIO ALTO COM PRATELEIRA | 3 (três) |
|  | TV01 | TROMBONE DE VARA | 4 (quatro) |
|  | TB01 | TUBA 3/4 | 2 (dois) |
|  | SA01 | SAXOFONE ALTO | 2 (dois) |
|  | ST01 | SAXOFONE TENOR | 1 (um) |
|  | CL01 | CLARINETE SIB | 2 (dois) |
|  | FT01 | FLAUTA TRANSVERSAL | 4 (quatro) |
|  | EC01 | ESCALETA | 30 (trinta) |
|  | GT01 | GUITARRA | 2 (dois) |
|  | CE01 | CONTRABAIXO ELÉTRICO | 2 (dois) |
|  | VE01 | VIOLÃO ELÉTRICO | 2 (dois) |
|  | VA01 | VIOLÃO ACÚSTICO | 18 (dezoito) |
|  | CJ01 | CAJON | 5 (cinco) |
|  | BT01 | BATERIA ACÚSTICA (COMPLETA) | 2 (dois) |
|  | SP02 | SUPORTE PARA PARTITURA PEDESTAL TRIPÉ | 3 (três) |
|  | FD01 | FLAUTA DOCE | 30 (trinta) |
|  | TCL01 | TECLADO | 2 (dois) |
| Sala de Informática | ESI01 | ESTANTE | 1 (um) |
|  | LV02 | LOUSA DE VIDRO 2,5x1,2m | 1 (um) |
|  | CB01 | CORTINA BLACKOUT | 1 (um) |
|  | TC01 | TRIPÉ DE CÂMERA | 1 (um) |
|  | IL01 | ILUMINADOR DE LED | 1 (um) |
|  | ML01 | MALETA PARA EQUIPAMENTOS | 1 (um) |
|  | BM01 | BRAÇO PARA MICROFONE | 4 (quatro) |
|  | BC02 | BANCADA 6 LUGARES PARA INFORMÁTICA | 5 (cinco) |
|  | BQ08 | BANQUETA ESCOLAR | 30 (trinta) |
| SALA DE LEITURA | PI01 | PUFE INDIVIDUAL | 10 (dez) |
|  | TT01 | TATAME BIBLIOTECA 1x1m | 6 (seis) |
|  | CM06 | CONJUNTO MESA REDONDA 6 LUGARES | 4 (quatro) |
|  | MR02 | MURAL | 1 (um) |
|  | ESI01 | ESTANTE | 1 (um) |
| Espaço de convivência (Sala de Aula 17) | CM05 | CONJUNTO MESA REDONDA 5 LUGARES | 3 (três) |
|  | MR02 | MURAL | 1 (um) |
|  | LV02 | LOUSA DE VIDRO 2,5x1,2m | 1 (um) |
|  | PI01 | PUFE INDIVIDUAL | 5 (cinco) |
|  | AA03 | ARMÁRIO ALTO COM PRATELEIRA | 1 (um) |
| Playground | BD01 | BALANÇO DUPLO DOIS ASSENTOS | 8 (oito) |
|  | ESC01 | ESCORREGADOR | 2 (dois) |
|  | GG01 | GIRA-GIRA | 1 (um) |
|  | TT01 | TREPA-TREPA | 1 (um) |
|  | GGR01 | GANGORRA DUPLA | 1 (um) |
|  | BF01 | BALANÇO FRONTAL ACESSÍVEL | 1 (um) |
|  | PE01 | PISO EMBORRACHADO | EMEF 1 – 235 m² |
|  |  |  | EMEF 2 - 225 m² |
|  |  |  | EMEF 3 - 345 m² |
|  | GA01 | GIRA-GIRA ADAPTADO | 1 (um) |
|  | ME016 | BANCO COLETIVO | 2 (dois) |
| Sala de Educação Física (Sala de Aula 13) | AA03 | ARMÁRIO ALTO COM PRATELEIRA | 4 (quatro) |
|  | PL01 | PISO LINÓLEO | 49 m² |
|  | ESP02 | ESPELHO FIXO | 3 (três) |
|  | BR01 | BARRA DE APOIO - DANÇA | 5 (cinco) |

ESPECIFICAÇÕES DOS MOBIILIÁRIOS DE ADAPTAÇÃO

A tabela a seguir apresenta as especificações físicas dos MOBILIÁRIOS DE ADAPTAÇÃO a serem instalados nos ambientes listados na Tabela 1.

Tabela 2 – Especificações dos MOBILIÁRIOS DE ADAPTAÇÃO.

| CÓDIGO | MOBILIÁRIO DE ADAPTAÇÃO | DESCRIÇÃO | CÓDIGO DO FDE |
| --- | --- | --- | --- |
| AA03 | ARMÁRIO ALTO COM PRATELEIRA | Armário alto com duas portas pivotantes de quatro prateleiras, fabricado em MDP ou MDF. | AA03 |
| AB05 | ARMÁRIO BAIXO COM PRATELEIRA | Armário baixo com 120 cm com duas portas pivotantes de duas prateleiras, fabricado em MDP ou MDF. | AB05 |
| AM01 | ARMÁRIO MODULAR | Armário modular e nicho com rodas que atenda as seguintes medidas (A x C x L cm): 99x45x100. | Não aplicável. |
| BD01 | BALANÇO DUPLO DOIS ASSENTOS | Equipamento composto de estrutura em madeira com 02 (dois) assentos. | Não aplicável. |
| BF01 | BALANÇO FRONTAL ACESSÍVEL | Brinquedo para cadeirante composto de 2 (dois) lugares, um ocupado por uma cadeira e outro a ser ocupado por uma cadeira de rodas, dispostos frente a frente com estrutura em tubos de aço carbono. | Não aplicável. |
| BC02 | BANCADA DE 6 LUGARES PARA INFORMÁTICA | Bancada de 6 (seis) lugares, produzida no material de Madeira ou MDF com caixa de tomada, que atenda, no mínimo, as seguintes medidas (A x C x L cm): 85 x 250 x 90. | Não aplicável. |
| BC06 | BANCADA COM CUBA DE 6 LUGARES | Bancada de 6 (seis) lugares com cuba, produzida no material de Granito, que atenda, no mínimo, as seguintes medidas (A x C x L cm): 85 x 250 x 90. | Não aplicável. |
| ME016 | BANCO COLETIVO | Banco coletivo para uso em áreas externas. A estrutura é fabricada em materiais resistentes a intempéries como madeira plástica, aço galvanizado ou madeira tratada. | Não aplicável. |
| BQ08 | BANQUETA ESCOLAR | Banqueta individual, empilhável, com assento em plástico injetado, montada sobre estrutura tubular de aço. | BQ08 |
| BR01 | BARRA DE APOIO - DANÇA | Barra de apoio para exercícios de dança e ballet. Fabricada em madeira maciça ou aço, com suportes fixos à parede para maior segurança. A altura e o comprimento deverão observar a metragem do ambiente. | Não aplicável. |
| BT01 | BATERIA ACÚSTICA (COMPLETA) | Casco em Poplar; acabamento em celuloide, Hardware: Tons 10"x 07" e 12"x09", surdo de chão 16"x14", bumbo 22"x16", Caixa 14"x 5,5" com 8 afinações com Automático do tipo "Trava", Máquina de Chimbal, acompanha estante de prato reta; pés do surdo extralongos com 62mm, banco, pedal de bumbo prato de chimbal (Hit-Hat) e prato de ataque (Crash), par de baquetas 5A, Peles: filme simples para bumbo, surdo e tons, pele porosa para caixa. | Não aplicável. |
| BM01 | BRAÇO PARA MICROFONE | Suporte para microfones articulado de metal que permita rotação de 360°, de forma que seja compatível com o modelo de microfone que estiver disponível. Terá que acompanhar: 1 (um) braço articulado, 1 (uma) braçadeira de fixação e 1 (um) suporte articulável para microfone compatível com diferentes modelos. | Não aplicável. |
| CJ01 | CAJON | Percussão tipo: Cajon acústico, material madeira, característica adicionais: assento acolchoado | Não aplicável. |
| CL01 | CLARINETE SIB | Afinação em Sib, extensão até o Mi grave, 17 chaves Niqueladas, corpo em Bakelite, Molas em aço inoxidável sistema Boehm, Boquilha e Abraçadeira, Estojo | Não aplicável. |
| CM05 | CONJUNTO MESA REDONDA 5 LUGARES | Conjunto de uso múltiplo composto de 1 (uma) mesa e 5 (cinco) cadeiras individuais, empilháveis. A mesa será constituída de um tampo redondo, fixado sobre uma estrutura de aço constituída por um suporte estrutural e de fixação com cinco pernas com sapatas. A cadeira individual empilhável será constituída de assento e encosto em polipropileno injetado, montados sobre estrutura tubular de aço com quatro pés. | Mesa: ME42. Cadeira: CD08. |
| CM06 | CONJUNTO MESA REDONDA 6 LUGARES | Conjunto de uso múltiplo composto de 1 (uma) mesa e 6 (seis) cadeiras individuais, empilháveis. A mesa será constituída de um tampo redondo, fixado sobre uma estrutura de aço constituída por um suporte estrutural e de fixação com cinco pernas com sapatas. A cadeira individual empilhável será constituída de assento e encosto em polipropileno injetado, montados sobre estrutura tubular de aço com quatro pés. | Mesa: ME42. Cadeira: CD08. |
| CE01 | CONTRABAIXO ELÉTRICO | Contrabaixo 04 cordas, corpo em Solidwood (Basswood), braço em Hard Maple, escala em Maple, tarraxas Cromadas JB Standard, 2 Captadores Single Coil, Headstock Reestilizado, Encordoamento .040, Trastes tamanho Extra-Jumb, Acompanha cabo e chaves de regulagem | Não aplicável. |
| CB01 | CORTINA BLACKOUT | Cortina blackout que atenda os seguintes requisitos: - Tecido: Composição de 40% de fibra de vidro e 60% de PVC; - Medida: 2,5x7 (A x L). - Peso: 550 g/m²; - Desvio de trama: menor do que 1%; - Taxa de Blackout: 100%; - Solidez da cor à luz: classe 5.0; - Inflamabilidade: Classe 1; - Estrutura e sistema de acionamento e fixação das persianas: sistema tipo “roler”, com tubo de alumínio extrudado, diâmetro externo entre 38 e 45 mm; - Trilho inferior em liga de alumínio extrudado, dimensões entre 28 e 30 mm com pintura eletrostática ou anodizada na cor definir; - Tampas laterais do trilho inferior na mesma cor de tampas laterais superiores; - Corrente contínua: polipropileno (cor a escolher); - Suporte lateral: em aço tratado pintado na cor semelhante à das tampas laterais. | CIEBP08_FDE |
| EC01 | ESCALETA | Instrumento Musical: Sopro tipo escaleta: Acabamento Superficial plástico. Características adicionais: em C com 32 teclas com bocal e cano de acesso | Não aplicável. |
| ESC01 | ESCORREGADOR | Equipamento para escorregar em estrutura de madeira ou metálica. | Não aplicável. |
| ESP02 | ESPELHO FIXO | Espelho com fixação segura à parede. O vidro é de alta qualidade e com tratamento de segurança (temperado). Medidas: 3mm, 2,13 X 2,10 X 4MM. | Não aplicável. |
| ESI01 | ESTANTE | Prateleira de aço de até 180kg. Medidas: 91 cm de largura, 2 metros de altura, 28,5 cm de profundidade c/ 6 (seis) bandejas. Capacidade de 30 kg por bandeja, totalizando 180 kg distribuídos. Pintura especial antiferrugem e descascamento. | ES01 |
| FD01 | FLAUTA DOCE | Flauta doce que atenda as seguintes especificações: produzido em resina ABS; afinação em Dó – C; digitação/dedilhado alemã germânica; duto de ar reto – vertical; resistente, leve e fácil de higienizar; cor creme. | Não aplicável. |
| FT01 | FLAUTA TRANSVERSAL | Flauta Transversal soprano, cabeça em prata maciça, corpo, pé e chaves em alpaca chapeado a prata, chaves fechadas, G fora de linha, mecanismo de E, pé em C, estojo e acessórios, Mod. intermediário. Agulha de afinação, kit de limpeza e case. | Não aplicável. |
| GGR01 | GANGORRA DUPLA | Equipamento para se balançar, composto com 2 (dois) assentos em estrutura de madeira | Não aplicável. |
| GG01 | GIRA-GIRA | Equipamento de 8 (oito) lugares que atenda as normas da ABNT-NBR 16071 – 2021. | Não aplicável. |
| GA01 | GIRA-GIRA ADAPTADO | Equipamento de acordo com a norma ABNT-NBR 16071 – 2021, com diâmetro entre 2,5m a 3,5m, podendo variar, de acordo com o fabricante, com acabamentos em resina plastificante ou similar e estrutura metálica com acabamento de pintura eletrostática a pó, conexões em alumínio, peças plásticas em polietileno rotomoldado extrudado, micronizado (já pigmentado na indústria) com aplicação de proteção UV e aditivos antiestáticos. Tubos de sustentação de 4.1/2 – DIN 2440 todos com conexões em alumínio com mesmo diâmetro, grades de proteção e demais peças metálicas preparadas em pintura eletrostática, decks e escadas, rampas fabricadas chapas expandidas perfuradas em corte a laser, totalmente incorporado por resina de PVC plastificante (pigmentado, sem parafusos ou porcas aparentes). Para faixa etária de 6-12 anos, para até 6 usuários, com altura de queda máxima de 1,0m (podendo variar de acordo com fabricantes) e zona de segurança máxima de 6,60 x 6,60m. | Não aplicável. |
| GT01 | GUITARRA | Com 6 cordas e 22 trastes de tamanho medium jumbo. Tipo de madeira. Material do diapasão: Madeira técnica; feita em tília; comprimento da escala é de 25.5 ". A ponte é tremolo, inclui 3 microfones simples; controles de chave seletora de captadores; alavanca incluída. | Não aplicável. |
| IL01 | ILUMINADOR DE LED | Iluminação LED portátil para estúdio fotográfico e de vídeo, com temperatura de cor ajustável entre 3200K e 5500K, potência mínima de 50W e CRI ≥ 95. Inclui bastão de LED com fluxo luminoso mínimo de 1000 lúmens, alimentação USB recarregável, controle remoto e bolsa de transporte. Tripé em alumínio com pino de montagem e bolsa acolchoada de transporte com comprimento mínimo de 110 cm. | Não aplicável. |
| LXG02 | LIXEIRA GERAL - SALAS | Lixeira 100 litros com pedal. Cesto redondo com tampa. | Não aplicável. |
| LV02 | LOUSA DE VIDRO 2,5x1,2m | Lousa de vidro que atenda a medida de 2,5x1,2m (A x L). | Não aplicável. |
| ML01 | MALETA PARA EQUIPAMENTOS | Mala rígida para transporte de equipamentos audiovisuais, com espuma interna moldável para proteção, dimensões aproximadas de 55 x 44 x 21 cm, estrutura resistente e alças para manuseio. | Não aplicável. |
| MA02 | MESA ACESSÍVEL PARA PESSOA EM CADEIRA DE RODAS | Mesa individual acessível para pessoa em cadeira de rodas (PCR), com tampo em MDP ou MDF. | MA02 |
| MR02 | MURAL | Mural em painel MDF, dotado de suportes de fixação. | MR02 |
| PE01 | PISO EMBORRACHADO | Piso emborrachado para ambiente escolar. As medidas do piso deverão preencher toda a metragem do respectivo ambiente. | Não aplicável. |
| PL01 | PISO LINÓLEO | Piso linóleo para ambiente escolar. As medidas do piso deverão preencher toda a metragem do respectivo ambiente. | Não aplicável. |
| PI01 | PUFE INDIVIDUAL | Pufe individual tipo banqueta com material couro ou similar. | Não aplicável. |
| RP03 | RELÓGIO DE PAREDE | Relógio de parede com funcionamento a “quartz” alimentado por pilha alcalina. | Não aplicável. |
| SA01 | SAXOFONE ALTO | Acabamento: Laqueado, apoio de polegar: Regulável, campana: Removível, parafusos: Aço Inoxidável, dimensão: Sib grave articulado e chave de Fá# agudo, recursos: Porta Lira, estojo. | Não aplicável. |
| ST01 | SAXOFONE TENOR | Sax tenor afinação Sib, Apoio de Polegar Regulável, Chaves Com regulagem de abertura, Parafusos Aço Inoxidável, Dimensão Sib grave articulado e chave de Fá# agudo. Recursos Porta Lira, Estojo (Case), Acabamento Laqueado. | Não aplicável. |
| SP02 | SUPORTE PARA PARTITURA PEDESTAL TRIPÉ | Suporte para partituras ou livros de música. Possui base em tripé para estabilidade e altura ajustável. Fabricado em metal com acabamento preto, com design dobrável para facilitar o transporte e armazenamento. | Não aplicável. |
| TT01 | TATAME BIBLIOTECA 1x1m | Tatame em E.V.A., com dimensões de 100 x 100 cm e 20 mm de espessura. Possui alta absorção de impacto, é dupla face e conta com sistema de encaixe para união das peças. Sua superfície é antiderrapante, atóxica e tem efeito memória para inibir deformações. | Não aplicável. |
| TCL01 | TECLADO | Teclado sintetizador profissional com 61 teclas, ideal para produção musical e performances ao vivo. Possui gerador de som interno e conectividade via MIDI e USB. | Não aplicável. |
| TT01 | TREPA-TREPA | Equipamento em formato de domo; fabricado com material de ferro tubular galvanizado; pintura eletrostática, com proteção contra raios UV; com diâmetro x altura de 2,70 x 1,40 metros, conforme normas NBR/ABNT vigentes. | Não aplicável. |
| TC01 | TRIPÉ DE CÂMERA | Tripé de câmera com altura mínima de 75 cm; faixa pan 360; faixa tilt: -80°/ +90° frontal; limite de peso de, no mínimo, 6,8 kg. | Não aplicável. |
| TV01 | TROMBONE DE VARA | Trombone de Vara afinação: Bb/F (Sib e fá), calibre largo 13.89 mm, acabamento laqueado, diâmetro da campana: 214.5mm. Acompanha: Bocal, grease, flanela de limpeza e estojo. | Não aplicável. |
| TB01 | TUBA 3/4 | Tuba 3/4 Sib Personalizada, Gatilho na 1° Pompa, Campana com diâmetro Ø368mm - 14 1/2"" Calibre diâmetro Ø 17,00/18,50mm - .669/.728", Válvulas em aço inoxidável de ação superior. Dupla lapidação dos Pistos, para melhor funcionamento da máquina. Guia de pisto em poliacetal, plástico de engenharia de alta resistência, baixo ruído e baixo coeficiente de atrito. Corpo hidroconformado com parede uniforme, conjunto de válvulas removível, cano de embocadura em latão Tubos macho e fêmea em latão, chave de Saliva Microfundida novo design, apelotes e Botões com recartilho na diagonal, para melhor manuseio na hora da lubrificação. Acabamento Laqueado, Bocal Prateado e Capa | Não aplicável. |
| VN02 | VENTILADOR DE PAREDE | Ventilador elétrico oscilante de parede, articulado, com 3 (três) velocidades. | VN02 |
| VA01 | VIOLÃO ACÚSTICO | Violão estudante – cordas de nylon, tampo em spruce ou oregon pine, corpo (lateral e fundo) em meranti ou pau ferro (dimensões reduzidas 80-84 mm), braço em nato, escala em rosewood 51,5 mm-52mm, tarraxas cromadas e acabamento natural. Violão clássico de concertos, em tamanho padrão, com um comprimento de escala de 640mm-650mm e a profundidade do corpo de aproximadamente 4” (94-100mm). Trastes arredondados. | Não aplicável. |
| VE01 | VIOLÃO ELÉTRICO | Modelo Folk, tampo, lateral e fundo em Linden, escala e cavalete em Walnut Wood, escudo tipo “gota” (dropstyle), equalizador 3 bandas com afinador cromático, controles de volume, graves, médios, agudos, botão de phase, Captador Piezo, saídas P10, tensor “Dual Action”. | Não aplicável. |

Este ambiente também deverá conter os MOBILIÁRIOS DE ADAPTAÇÃO indicados para os ambientes destinados às salas de aula.

Este ambiente também deverá conter os MOBILIÁRIOS DE ADAPTAÇÃO indicados para os ambientes destinados às salas de aula.